## ročni-srednja
Voziček na ročni pogon aktivni - za srednjo gibalno oviranost
Šifra 0530
Model
Cena osnovega modela
Tehnične karakteristike
Sedež različnih širin
Sedež različnih globin
Sedež nastavljiv po višini
Hrbtni naslon različnih višin
Naslona za roki (cena za par)
snemljiva
nastavljiva po višini - par
Podnožnika (cena za par)
nastavljiva po višini
Varnostni pas
Koleščka proti prekucu
Pogonski obroči
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Vse cene naj vključujejo DDV
2. V primeru, da je posamezna karakteristika že vključena v osnovni model, se to označi z "x"

## ročni-težka
Voziček na ročni pogon aktivn - za težko gibalno oviranost
Šifra 0531
Model
Cena osnovega modela
Tehnične karakteristike
Sedež različnih širin
Sedež različnih globin
Sedež nastavljiv po višini
Anatomsko oblikovan sedež (trd)
Hrbtni naslon različnih višin
možnost nastavitve kota
Anatomsko oblikovan hrbtni naslon (trd)
Naslona za roki (cena za par)
snemljiva
nastavljiva po višini
Podnožnika (cena za par)
nastavljiva po višini
mehansko nastavljiv kot podnožnikov
mehansko nastavljiv kot podnožnih plošč
Naslon za glavo
nastavljiv po višini
nastavljiv po globini
Različni pasovi
pas za telo (cena za 1 kom)
pas za ude (cena za 1 kom)
Mizica
možnost fiksacije
Pogonski obroči
Koleščka proti prekucu
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Vse cene naj vključujejo DDV
2. V primeru, da je posamezna karakteristika že vključena v osnovni model, se to označi z "x"

## lahki v.
Pogodbeni dobavitelj
Vpišite naziv dobavitelja
Osnovne tehnične karakteristike: Model
Sedež različnih širin
Sedež različnih globin
Sedež različnih višin od tal (spredaj, zadaj)
Hrbtni naslon različnih višin, nastavljiv z napenjalci
Zložljiv ali fiksen okvir vozička
Kot okvirja vozička 70° - 90°
Možnost določitve težišča vozička
Potisni ročici
Ravni stranici (bočni ščitnik obleke)
Pogonski kolesi s standardnim platiščem, kotom 0° in opremljeni z gumo z zaščito proti predrtju
Aluminijasta pogonska obroča
Standardni zavori
Standardna podnožnika nastavljiva po višini
- dve standardni podnožni plošči za zložljiv okvir vozička
- enojni cevni podnožnik za fiksen okvir vozička
Mečni trak
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0
Funkcionalni dodatki:
Anatomski hrbet
Koti okvirja vozička manj kot 70° in več kot 90°
Izvedba okvirja ožje ali širše od standardne izvedbe (prevoj)
Naslona za roke, nastavljiva po višini, različnih izvedb
Prilagojena pogonska obroča
- Gumirana
- Ergonomsko oblikovana
- Gumirana ergonomsko oblikovana
Naper zaščiti pogonskih koles
Druge izvedbe zavor
Varnostni kolesi različnih izvedb
Nastavljiva podnožna plošča
- Kotno nastavljivi za zložljiv okvir vozička
- Kotno in globinsko nastavljiva za fiksen okvir vozička
Tetra os
Varnostni pas
Ostali dodatki:
Platišča z ojačanimi naperami SPINERGY
Kraj in datum:

## el-srednja
Voziček na elektromotorni pogon za srednjo gibalno oviranost
Šifra 0533
Model
Cena osnovnega modela
Tehnične karakteristike
Anatomski sedež (trd)
nastavljiv po širini
nastavljiv po globini
Odmična komandna ročica
Naslona za roki (cena za par)
snemljiva
nastavljiva po višini
Podnožnika (cena za par)
nastavljiva po višini
Luči in smerokazi
Varnostni pas
Koleščka proti prekucu
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Vse cene naj vključujejo DDV
2. V primeru, da je posamezna karakteristika že vključena v osnovni model, se to označi z "x"

## el-težka
Voziček na elektromotorni pogon za težko gibalno oviranost
Šifra 0534
Model
Cena osnovnega modela
Tehnične karakteristike
Anatomski sedež (trd)
nastavljiv po širini
nastavljiv po globini
Kot sedežne enote
električno nastavljiv
Kot hrbtnega naslona meh. nastavljiv
Odmična komandna ročica
nastavljiva po višini
nastavljiva po globini
Naslona za roki (cena za par)
snemljiva
nastavljiva po višini
Podnožnika (cena za par)
nastavljiva po višini
mehansko nastavljiv kot podnožnikov
mehansko nastavljiv kot podnožnih plošč
Naslon za glavo
nastavljiv po višini
nastavljiv po globini
Luči in smerokazi
Varnostni pas
Koleščka proti prekucu
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Vse cene naj vključujejo DDV
2. V primeru, da je posamezna karakteristika že vključena v osnovni model, se to označi z "x"

## el-zelo težka
Voziček na elektromotorni pogon za zelo težko gibalno oviranost
Šifra 0535
Model
Cena osnovnega
Tehnične karakteristike
Anatomski sedež (trd)
nastavljiv po širini
nastavljiv po globini
Kot sedežne enote el. nastavljiv
Kot hrbtnega naslona el. nastavljiv
Odmična komandna ročica
nastavljiva po višini
nastavljiva o globini
Naslona za roki (cena za par)
snemljiva
nastavljiva po višini
Podnožnika (cena za par)
nastavljiva po višini
mehansko nastavljiv kot podnožnikov
mehansko nastavljiv kot podnožnih plošč
Naslon za glavo
nastavljiv po višini
nastavljiv po globini
Luči in smerokazi
Varnostni pas
Mizica
Koleščka proti prekucu
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Vse cene naj vključujejo DDV
2. V primeru, da je posamezna karakteristika že vključena v osnovni model, se to označi z "x"

## počivalnik-indiv.
Počivalnik - individualno izdelan
Šifra 0532
Model
Cena osnovnega modela
Tehnične karakteristike
Individualno izdelana sedežna enota (sedež in hrbtni naslon) glede na telesne deformacije (odvzem odtisa z merilno blazino)
Sedež nastavljiv po višini
Kot sedežne enote hidravlično nastavljiv
Kot hrbtnega naslona
hidravlično nastavljiv
mehansko nastavljiv
Naslona za roki (cena za par)
snemljiva
nastavljiva po višini
nastavljiva po dolžini
nastavljiv kot
Naslon za glavo individualno izdelan
nastavljiv po višini
nastavljiv po globini
Podnožnika (cena za par)
nastavljiva po višini
kot podnožnikov mehansko nastavljiv
kot podnožnih plošč mehansko nastavljiv
individualno izdelano korito
Varnostni pas
Koleščka proti prekucu
Mizica z možnostjo fiksacije in nagiba
Možnost nastavitve težišča
Individualno izdelana
telesna opora
medenična opora
abdukcijska zagozda
SKUPAJ - s hidravličnim hrbtnim naslonom | 0 | 0 | 0
SKUPAJ - z mehanskim hrtbnim naslonom | 0 | 0 | 0
1. Vse cene naj vključujejo DDV
2. V primeru, da je posamezna karakteristika že vključena v osnovni model, se to označi z "x"

## počivalnik-serijsko
Počivalnik - serijsko izdelan
Šifra 0538
Model
Cena osnovnega modela
Tehnične karakteristike
Sedež
nastavljiv po širini
nastavljiv po globini
nastavljiv po višini
Kot sedežne enote hidravlično nastavljiv
Hrbtni naslon nastavljiv po višini
Kot hrbtnega naslona
hidravlično nastavljiv
mehansko nastavljiv
Naslona za roki (cena za par)
snemljiva
nastavljiva po višini
nastavljiva po globini
nastavljiv kot
Naslon za glavo
nastavljiv po višini
nastavljiv po globini
Podnožnika (cena za par)
nastavljiva po višini
kot podnožnikov mehansko nastavljiv
kot podnožnih plošč mehansko nastavljiv
Različni pasovi za telo in ude
Podpazušne in medenične pelote
Abdukcijska zagozda
Koleščka proti prekucu
Mizica z možnostjo fiksacije
Možnost nastavitve težišča
SKUPAJ - s hidravličnim hrbtnim naslonom | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ - z mehanskim hrtbnim naslonom | 0 | 0 | 0 | 0
1. Vse cene naj vključujejo DDV
2. V primeru, da je posamezna karakteristika že vključena v osnovni model, se to označi z "x"